









Ūkio subjektų aplinkos











monitoringo nuostatų











3 priedas

	Aplinkos apsaugos agentūrai
	
	

	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
	
	


(tinkamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
	1.1. teisinis statusas:
	
	

	juridinis asmuo
	X
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
	
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)

	 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
	

	UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
	171780190

	1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
	

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	pastato ar pastatų komplekso nr.
	korpusas
	buto ar 
negyvenamosios patalpos nr.

	Plungės r.
	Plungės m.
	J. Tumo-Vaižganto g.
	g.
	91
	

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	8-44 850043
	8-44 850043
	info@tratc.lt

	2. Ūkinės veiklos vieta:
	

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	Telšių regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas

	adresas

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	namo pastato ar pastatų komplekso nr.
	korpusas
	buto ar 

negyvenamosios patalpos nr.

	Plungės r.
	Jėrubaičių k.
	Prancūzų kelio
	8
	
	

	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:
	

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	8606 03132
	-
	ekologas@tratc.lt

	4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2021 m. IV ketvirtis.
	


II SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS
 
1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.
III SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. 
	Taršos šaltinis
	Teršalai
	Matavimų rezultatai2
	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu3
	Matavimo metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	001
	250
	Azoto oksidai
	0,1531 g/s
	-
	Skaičiavimo būdu pagal įrenginio darbo laiką
	-


Pastabos: 

1Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

2Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm3 arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

4Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.
	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2021-11-24
	12:10
	
	II pusmetis
	-
	-
	-
	+4,5


	
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	54
	LST EN 872
	
	
	

	
	
	filtratas
prieš
valymą

1 postas
	
	
	
	
	
	
	pH
	8,08
	potenciometrija
	1393732
	UAB „Geomina“
	21MC392

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SEL, µS/cm
	10110
	LST EN 27888
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ChDS, mg O/l
	1340
	ISO 15705:2002
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BDS7, mg O/l
	65,1
	LST EN 1899
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cl-, mg/l
	995
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2-,mg/l 
	<0,09
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO3-,mg/l 
	<0,14
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH4+,mg/l 
	462
	LST EN ISO 14911
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N bendrasis, mg/l
	377
	LST ISO 11905
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P bendrasis, mg/l
	5,54
	LST EN ISO 6878
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NP indeksas, mg/l
	<0,10
	LST EN ISO 9377-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fenoliai, mg/l
	0,27
	LST ISO 6439
	983766
	UAB „Vandens tyrimai“
	211208MČ144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cd, µg/l
	0,46
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pb, µg/l
	1,2
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cr, µg/l
	280
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zn, µg/l
	<40
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cu, µg/l
	33
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ni, µg/l
	1,2
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hg, µg/l
	<0,1
	LST EN ISO 12846
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l
	4,4
	LST EN ISO 18856:2005
	
	
	220113MČ002

	2021-12-15
	11:17
	
	
	
	
	
	
	
	Permanganato skaičius, mg O/l
	349
	LST EN ISO 8467
	1393732
	UAB „Geomina“
	21MC424

	2021-11-24
	12:40
	Filtratas po valymo

2 postas
	IV ketvirtis
	-
	-
	-
	+11,5
	
	Skend. medž., mg/l
	<2,4
	LST EN 872
	1393732
	UAB „Geomina“
	21MC392

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pH
	8,71
	potenciometrija
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SEL, µS/cm
	67
	LST EN 27888
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ChDS, mg O/l
	<4,64
	ISO 15705:2002
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BDS7, mg O/l
	0,73
	LST EN 1899
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cl-, mg/l
	2,19
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2-,mg/l 
	<0,09
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO3-,mg/l 
	<0,14
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH4+,mg/l 
	4,27
	LST EN ISO 14911
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N bendrasis, mg/l
	3,47
	LST ISO 11905
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P bendrasis, mg/l
	<0,036
	LST EN ISO 6878
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fosfatai, mg/l
	<0,11
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NP indeksas, mg/l
	<0,10
	LST EN ISO 9377-2
	983766
	UAB „Vandens tyrimai“
	211208MČ144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fenoliai, mg/l
	<0,02
	LST ISO 6439
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cd, µg/l
	<0,3
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pb, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cr, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zn, µg/l
	<40
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cu, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ni, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hg, µg/l
	<0,1
	LST EN ISO 12846
	
	
	

	2021-12-15
	11:07
	
	
	
	
	
	+13,1
	
	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l
	0,06
	LST EN ISO 18856:2005
	
	
	220113MČ002

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Permanganato skaičius, mg O/l
	<0,60
	LST EN ISO 8467
	1393732
	UAB „Geomina“
	21MC424

	2021-11-24
	10:57
	3 postas
	IV ketvirtis
	-
	-
	-
	+4,6
	
	Skend. medž., mg/l
	<2,4
	LST EN 872
	1393732
	UAB „Geomina“
	21MC392

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pH
	7,85
	potenciometrija
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SEL, µS/cm
	370
	LST EN 27888
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ChDS, mg O/l
	34
	ISO 15705:2002
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BDS7, mg O/l
	0,82
	LST EN 1899
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cl-, mg/l
	3,93
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2-,mg/l 
	<0,09
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO3-,mg/l 
	1,69
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH4+,mg/l 
	0,44
	LST EN ISO 14911
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N bendrasis, mg/l
	1,87
	LST ISO 11905
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P bendrasis, mg/l
	<0,036
	LST EN ISO 6878
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fosfatai, mg/l
	0,04
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NP indeksas, mg/l
	<0,10
	LST EN ISO 9377-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fenoliai, mg/l
	0,09
	LST ISO 6439
	983766
	UAB „Vandens tyrimai“
	211208MČ144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cd, µg/l
	<0,3
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pb, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cr, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zn, µg/l
	<40
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cu, µg/l
	6,1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ni, µg/l
	<2
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hg, µg/l
	<0,1
	LST EN ISO 12846
	
	
	

	2021-11-24
	13:10
	4 postas
	IV ketvirtis
	-
	-
	-
	+5,2
	
	Skend. medž., mg/l
	8,5
	LST EN 872
	1393732
	UAB „Geomina“
	21MC392

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pH
	7,71
	potenciometrija
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SEL, µS/cm
	400
	LST EN 27888
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ChDS, mg O/l
	87,6
	ISO 15705:2002
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BDS7, mg O/l
	6,64
	LST EN 1899
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cl-, mg/l
	50,9
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2-,mg/l 
	<0,09
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO3-,mg/l 
	2,98
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH4+,mg/l 
	25,7
	LST EN ISO 14911
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N bendrasis, mg/l
	21,2
	LST ISO 11905
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P bendrasis, mg/l
	0,38
	LST EN ISO 6878
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fosfatai, mg/l
	0,522
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NP indeksas, mg/l
	<0,10
	LST EN ISO 9377-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fenoliai, mg/l
	0,06
	LST ISO 6439
	983766
	UAB „Vandens tyrimai“
	211208MČ144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cd, µg/l
	<0,3
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pb, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cr, µg/l
	2,4
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zn, µg/l
	<40
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cu, µg/l
	2,5
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ni, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hg, µg/l
	<0,1
	LST EN ISO 12846
	
	
	

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1680024
	3680015
	Jėrubaičių NVĮ

	2021.11.24
	12:31
	Nuotekos į aplinką 

5 postas
	IV ketvirtis
	32,5
	2769
	
	
	
	Fenoliai, mg/l
	0,08
	LST ISO 6439
	983766
	UAB „Vandens tyrimai“
	211208MČ144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cd, µg/l
	<0,3
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pb, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cr, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zn, µg/l
	<40
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cu, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ni, µg/l
	<1
	LST EN ISO 15586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hg, µg/l
	<0,1
	LST EN ISO 12846
	
	
	

	2021.12.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	7,9
	LST EN 872
	1393732
	UAB „Geomina“
	21KT409

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pH
	7,89
	potenciometrija
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SEL, µS/cm
	708
	LST EN 27888
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ChDS, mg O/l
	21,4
	ISO 15705:2002
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BDS7, mg O/l
	1,53
	LST EN 1899
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cl-, mg/l
	38,8
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2-,mg/l 
	0,11
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO3-,mg/l 
	3,86
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH4+,mg/l 
	4,63
	LST EN ISO 14911
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N bendrasis, mg/l
	4,78
	LST ISO 11905
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P bendrasis, mg/l
	0,109
	LST EN ISO 6878
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fosfatai, mg/l
	<0,11
	LST EN ISO 10304
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NP indeksas, mg/l
	<0,10
	LST EN ISO 9377-2
	
	
	

	2021.12.15
	10:52
	
	
	
	
	
	+4,5
	
	Permanganato skaičius, mg O/l
	12,5
	LST EN ISO 8467
	1393732
	UAB „Geomina“
	21MC424

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l
	0,09
	LST EN ISO 18856:2005
	983766
	UAB „Vandens tyrimai“
	220114MČ004


Pastabos:
1Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  skiltys nepildomos.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
5Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
6Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
7Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
8Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
10Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
Parengė  
_______________________________________

 



       (Vardas ir pavardė, telefonas)

_______________________________________

_____________________

_________________________________________

_________________

    (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


 (Parašas)




(Vardas ir pavardė)




(Data)
